## HOSPITAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
TIPO DE TAREA |  | NÚMERO/FRECUENCIA | RADIOFÍSICO (h) | TÉCNICO (h) | ADMINISTRATIVO (h)
CONTROLES DE CALIDAD
Acelerador | Monoenergético |  | 0 | 0 | 0
| Multienegético |  | 0 | 0 | 0
| Técnicas Especiales (1) |  | 0 | 0 | 0
Planificadores |  |  | 0 | 0 | 0
Equipos de RX | Simples (2) |  | 0 | 0 | 0
| Medios (3) |  | 0 | 0 | 0
| Complejos (4) |  | 0 | 0 | 0
CAE |  |  | 0 | 0 | 0
Detector Plano |  |  | 0 | 0 | 0
CBCT |  |  | 0 | 0 | 0
CR |  |  | 0 | 0 | 0
Monitores |  |  | 0 | 0 | 0
Equipos de Medida | Simples (5) |  | 0 | 0 | 0
| Medios (6) |  | 0 | 0 | 0
| Complejos (7) |  | 0 | 0 | 0
Gammacámaras | SPECT |  | 0 | 0 | 0
| SPECT+CT |  | 0 | 0 | 0
PET | PET |  | 0 | 0 | 0
| PET+CT |  | 0 | 0 | 0
Tratamiento Imag Clínica |  |  | 0 | 0 | 0
Terapia Metabólica /100 PAC | Paciente Ingresado |  | 0 | 0 | 0
| Paciente Ambulatorio |  | 0 | 0 | 0
DOSIMETRÍA CLÍNICA POR CADA 100 PAC
Simple |  |  | 0 | 0 | 0
Complejo |  |  | 0 | 0 | 0
IMRT,ICT,SBRT o Braqui |  |  | 0 | 0 | 0
Braqui Prost o TSE |  |  | 0 | 0 | 0
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Gestión IIRR (8) |  |  | 0 | 0 | 0
Gestión SRPR (10) |  |  | 0 | 0 | 0
Docencia (11) |  |  | 0 | 0 | 0
Formac Residentes (12) |  |  | 0 | 0 | 0
Desplazam /100km (13) |  |  | 0 | 0 | 0
Vigilancia Dosimétrica TE (9) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RADIOFÍSICO (h) | TÉCNICO (h) | ADMINISTRATIVO (h)
HORAS SEMANALES | 35
|  | HORAS TOTALES | 0 | 0 | 0
DÍAS FESTIVOS lab | 14
|  | NÚMERO DE TRABAJ | 0 | 0 | 0

## TAREAS
TIPO DE TAREA |  | TIEMPO EN HORAS
|  | RADIOFÍSICO | TÉCNICO | ADMINISTRATIVO
CONTROLES DE CALIDAD
Acelerador | Monoenergético | 703 | 726 | 11.6
| Multienegético | 1135 | 818 | 11.6
| Técnicas Especiales (1) | 20 | 20 | 1.1
Planificadores |  | 199 | 286 | 0.2
Equipos de RX | Simples (2) | 14 | 20.6 | 4
| Medios (3) | 15.5 | 21.6 | 4.1
| Complejos (4) | 17 | 22.6 | 4.1
CAE |  | 1 | 1 | 0
Detector Plano |  | 4 | 3 | 0
CBCT |  | 14.5 | 19.8 | 4
CR |  | 3 | 2 | 1
Monitores |  | 1 | 1 | 0.5
Equipos de Medida | Simples (5) | 2.8 | 1.4 | 0.1
| Medios (6) | 5.8 | 5.9 | 2.6
| Complejos (7) | 14.9 | 26.2 | 13.1
Gammacámaras | SPECT | 313.3 | 301.4 | 40.8
| SPECT+CT | 388 | 336.1 | 67.3
PET | PET | 401.7 | 321.5 | 40.9
| PET+CT | 524.5 | 404.3 | 67.5
Tratamiento Imag Clínica |  | 25 | 0 | 0
Terapia Metabólica /100 | Paciente Ingresado | 575 | 325 | 50
| Paciente Ambulatorio | 200 | 100 | 0
DOSIMETRÍA CLÍNICA POR CADA 100 PAC
Simple |  | 100 | 200 | 10
Complejo |  | 160 | 470 | 10
IMRT,ICT,SBRT o Braqui |  | 640 | 630 | 10
Braqui Prost o TSE |  | 500 | 400 | 10
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Gestión IIRR (8) |  | 189.5 | 299.2 | 16.7
Gestión SRPR (10) |  | 616 | 100 | 100
Docencia (11) |  | 390 | 56.5 | 11.5
Formac Residentes (12) |  | 650 | 250 | 5
Desplazam /100km (13) |  | 1.5 | 1.5 | 0
Vigilancia Dosimétrica TE (9) |  | 24 | 36 | 600

## NOTAS
NOTAS
(1) | Por cada Técnica Especial, EPID, IGRT, GATING, ICT o IST, RIO, SBRT, IMRT, IMRT Rotacional
(2) | Equipos de Grafía, Portátiles, Dentales y Ortopantomógrafos
(3) | Arcos Quirúrgicos y Telemandos
(4) | Mamógrafos, CT, Equipos de Intervencionismo
(5) | Equipos que no necesitan ni Calibración ni Verificaciones, pe maniquies
(6) | Equipos que precisan Calibración o Verificaciones sin Excesiva frecuencia, pe multimetros, detectores
(7) | Equipos que precisan Calibración o Verificaciones con Excesiva frecuencia, pe activímetros, detectores MN
(8) | Tiempo dedicado a Estudios de Seguridad de la Instalación, Modificaciones de la Instalación, Procedimientos Operativos y Desarrollo manual PR, Medidas de niveles de Contaminación y Ambientales, Gestión de Residuos, Informes e Inspecciones del CSN, Señalización y Manteniemiento de Diarios de Operaciones y Pertenencia CCGC
(9) | Gestión Dosímetros, Comunicación Lecturas, Altas y Bajas de usuarios, Mantenimientos de la BBDD, informes pertinentes y la resolución de incidencias
(10) | Labores de gestión del servicio, distribución de tareas, guardias o vacaciones, pasando por el análisis de objetivos del servicio, hasta pertenencia de CCGC
(11) | Cusros de acreditación y licenciamiento de instalaciones, otros cursos de ormación continuada, auditorías docentes y la formación universitaria pregrado
(12) | Se entiende el hecho de tener residentes en formación y no por su número
(13) | Deben sumarse Km de ida y vuelta donde se realice el desplazammiento